# 采 购 需 求

# 一、工程内容

对研修中心东楼屋面的原4台风冷冷水中央空调机组进行更新，拟更换为特灵、开利、约克等同档次中央空调品牌；更换屋面所有空调管道；楼层内部的空调管线不进行更换、个别故障点进行维修；室内末端风机盘管等设备不进行整体更新，个别有故障的进行更换或维修；将原中央空调机组拆除送到甲方指定地点。

详见施工图纸（附件一）。

# 二、项目团队

本项目的项目经理需持有二级或以上建造师证书（暖通空调专业）；技术负责人需持有暖通专业中级或以上工程师职称；企业须有特灵、开利、约克等同档次中央空调安装维修技术人员4名以上（提交近3个月职工社会保险缴纳证明及相关人员的空调安装及维修技术培训证书）；

# 三、项目工期

# 本项目工期自合同签订之日起60日历天

# 四、项目验收

工程质量需满足所投品牌空调厂家的相关技术规范要求及国家相关标准。

# 六、保修期

# 本项目保修期要求不少于2年

# 七、售后服务要求

1.在质保期内，供应商在接到厦门建行故障通知（可口头通知）后30分钟内响应。供应商应派遣维修人员在2小时内到达现场，24小时内解决故障。

2. 如果无法在规定时间内解决故障且设备需要送修，则送修的费用由供应商负责。在设备故障期间，供应商必须提出应急方案以保证系统的正常运行，包括免费提供备件供甲方使用等。备品备件要求在故障发生后的24小时内送达甲方现场。

3.供应商应提供24小时×365天电话服务，随时响应甲方故障请求。

# 八、履约保证金

以邀请函为准

- 款项支付要求

以邀请函为准